Приложение

к распоряжению администрации Семейкинского сельского поселения от 28.06.2023 № 15

ПЕРЕЧЕНЬ

открытых источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории Семейкинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Месторасположение водоисточника на местности (ориентир для быстрого обнаружения) | Характеристика (емкость водоема, м3) | Наличие подъездных путей | | площадка (пирс) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м |
| лето | зима |
|  | д. Гнездилово в районе дома № 16 по ул. Московская | 500 | имеется | имеется | имеется |
|  | д. Михалево в районе дома № 114 по ул. Зеленая | 800 | имеется | имеется | имеется |
|  | д. Семейкино напротив дома № 61 по ул. 2-я Восточная | 1000 | имеется | имеется | имеется |