**Список объектов нецентрализованной системы холодного (питьевого) водоснабжения, расположенных на территории населенных пунктов Семейкинского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес** | **Глубина** | **Качество воды** |
| **1** | д. Абрамово, ул. Светлая, около д. 12 | 7,5м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **2** | д. Абрамово, ул. Светлая, около д. 18 | 7,5 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **3** | д. Абрамово, ул. Светлая, около д. 26 | 12 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **4** | д. Абрамово, ул. Светлая, около д. 38 | 11 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **5** | д. Анфимово, ул. Дачная, д. 13 | 10 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **6** | д. Анфимово, ул. Дачная, между д. 24 и д. 25 | 10,5 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **7** | д. Гнездилово, ул. Московская, около д. 13 | 10 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **8** | д. Гнездилово, ул. Московская, около д. 22 | 16 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **9** | д. Гнездилово, ул. Московская, между д. 36 и д. 38 | 10 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **10** | д. Гнездилово, ул. Фабричная, около д. 5 и д. 7 | 10 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **11** | д. Гнездилово, ул. Фабричная, между д. 48 и д. 50 | 10 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **12** | д. Гнездилово, ул. Потекаевка, около д. 54 | 13 | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **13** | д. Гнездилово, ул. Потекаевка, около д. 55 | 18 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **14** | д. Гнездилово, ул. Зеленая, около д. 94 | 10 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **15** | д. Гнездилово, ул. Болотная, д. 110 | 16,5 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **16** | д. Гнездилово, ул. Хуторская, около д. 118 | 14 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **17** | д. Гнездилово, ул. Хуторская, д. 132 | 16 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **18** | д. Гумнищи, ул. Свободы, д. 7 | 12 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **19** | д. Марково, ул. Дачная, около д. 3 | 12 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **20** | д. Марково, ул. Дачная, д. 24 | 15 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **21** | д. Марково, ул. Дачная, д. 34 | 13 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **22** | д. Марково, ул. Дачная, между д. 44 и д. 46 | 15 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **23** | д. Михалево, ул. Центральная, д. 8 | 15 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **24** | д. Михалево, ул. Центральная, д. 19 | 12 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **25** | д. Михалево, ул. Центральная, около д. 41 | 10 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **26** | д. Михалево, ул. Центральная, д. 53 | 7 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **27** | д. Михалево, ул. Центральная, д. 86 | 4 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **28** | д. Михалево, ул. Зеленая, д. 87 | 10 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **29** | д. Михалево, ул. Зеленая, д.101  | 8 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **30** | д. Михалево, ул. Зеленая, у д. 103А | 15,5 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **31** | д. Михалево, ул. Зеленая, д. 107 | 10 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **32** | д. Михалево, ул. Зеленая, около д. 108 | 10 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **33** | д. Михалево, ул. Молодежная, д. 123 | 8 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **34** | д. Семейкино, ул. Восточная, д. 4 | 12 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **35** | д. Семейкино, ул. Восточная, д.30 | 14 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **36** | д. Семейкино, ул. Восточная, между д. 35 и д. 37 | 14 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **37** | д. Семейкино, ул. Восточная, между д. 45 и д. 47 | 12 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **38** | д. Семейкино, ул. 2-я Восточная, д. 72 | 17 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **39** | д. Семейкино, ул. Восточная, между д. 87 и д. 89 | 8 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **40** | д. Семейкино, ул. Восточная, между д. 106 и д. 108 | 10 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **41** | д. Семейкино, ул. Восточная, д. 120 | 10 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **42** | д. Семейкино, ул. Восточная, около д. 140 | 11 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **43** | д. Семейкино, ул. Восточная, д. 150 | 9 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **44** | д. Семейкино, ул. Восточная, д. 160 | 12 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **45** | д. Семейкино, ул. Восточная, д. 178 | 10 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **46** | д. Семейкино, ул. Восточная, д. 190 | 8,5 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **47** | д. Семейкино, ул. Колхозная, д. 7 | 12 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **48** | д. Семейкино, ул. Колхозная, д. 16 | 14 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **49** | д. Филино, ул. Западная, д. 17 | 8 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **50** | д. Филино, ул. Западная, между д. 22 и д. 23 | 7 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **51** | д. Филино, ул. Западная, д. 26 | 8 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **52** | д. Филино, ул. Западная, около д. 30 | 13 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **53** | д. Филино, ул. Фабричная, около д. 43 | 6 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **54** | д. Якиманна, ул. Зеленая, около д. 23 | 17 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **55** | д. Якиманна, ул. Зеленая, д. 41 | 10 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |
| **56** | д. Якиманна, ул. Зеленая, около д. 16 | 10 м | Качество воды соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 |